## Foglio1
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n.0rd. | cod. elenco | descrizione | u. misura | quantità | Prezzo u. | importo | incidmanopera | importo man.
A. LAVORI
1 | 21:01 | Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale dirisulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
|  | 3,20*3,00 | mq | 9.6 | 10.5 | 100.8 | 76 | 76.61
2 | 21:04 | Risanamento dell'intradosso
di solaio di tipo misto(latero-
cmento) per ricostruzione della
malta copri ferro con conservazioneoriginaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche
ne della sezione originaria,mediante
asportazione delle parti degradate
e non coese, anche attorno alle
barre dei ferri di armatura, per con-
sentire l'inserimento della malta
di allettamento;
|  | 3,20*3,00 | mq | 9.6 | 108.9 | 1045.44 | 49 | 512.26
3 | 9:01 | 9.1.1 Intonaco civile per interni
dello spessore complessivo non su-
periore a 2,5 cm, costituito da un
primo strato di rinzaffo, da un se-
condo strato sestiato e traversato
con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di
200 kg. Di cemento e 200 kg. Di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od
sabbia, il tutto dato su poareti verti-
|  | cali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e | re
per spigoli e angoli,ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
|  | 3,20*3,00 | mq | 9.6 | 20.1 | 192.96 | 70 | 135.07
4 | 9:01 | Strato di finitura per interni su
superfici già intonacate con tonachi-
na premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
ed inerti selezionati( diametro mas-
simo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
reti verticali od orizzontali,compre-
so l'0nere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
|  | 3,20*3,00 | mq | 9.6 | 12.6 | 120.96 | 64 | 77.41
5 | 15:04 | Fornitura e collocazione di
tubi in PVC pesanti conformi alla
norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
pluviali, per colonna di scarico o
areazione compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per an-
coraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera com-
pleta e funzionale
|  |  | m | 44 | 17.9 | 787.6 | 49 | 385.92
6 | 11:01 | Tinteggiatura per interni con pittura
lavabilein resina vinilica emulsiona-
bile ( idropittura ) con elevato potere
coprente.
|  | 3,20*3,00 | mq | 9.6
|  | ( 3,20+3,00+3,20+3,00)*2,97 |  | 36.83
|  | Sommano |  | 46.43 | 5.48 | 254.44 | 39 | 92.24
7 | 12:01 | Fornitura e posa in opera di
impermeabilizzazione con guaina
prefabbricata a base di bitume dello
spessoreminimo di 4 mm, con
armatura in poliestere, questo del
peso non inferiore a 0,15 kg.mq
a qualsiasi altezza, per superfici
orizzontali od inclinate,in unico
strato in opera a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm, com-
presa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti
emulsione bituminosa, compreso
risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto,
una altezza minima di 20 cm, tiri in
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
|  |  | mq | 50 | 14 | 700 | 28 | 196
8 | 21.1.26 | Trasporto alle pubbliche
discariche del comune in cui si e-
seguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
consorzio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al
conferimento di sfabbricidi classifi-
cabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
lavori eseguiti all'interno del perime-
tro del centro edificato, per mezzo
di autocarri, compreso il nolo del
cassone compreso gli oneri di conferi-
mento a discarica
|  | 3,20*3,00*0,03 | mc | 0.288 | 24.7 | 7.14 | 0 | 0
9 | PN.01 | Rimozione di guaina bitumata com-
preso la pulitura della superficie del solaio,
solaio,la sistemazione ed imballaggio della guaina,il trasporto a rifiuto, i diritti di accesso alla discarica di rifiuti speciali (guaina bitumata) proveniente dalla dismissione
|  |  | cad | 1 | 160 | 160 | 10 | 16
|  | Sommano i lavori |  |  |  | 3369.34 |  | 1491.51
B. ONERI PER LA SICUREZZA
10 | 23.1.1.10 | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori
|  | 1,20*2,00*7,00 | mc | 16.8 | 14.9 | 250.32 | 33 | 82.6
11 | 23:06 | 23.6.1 Elmetto di sicurezza, con
marchio di conformità e validità di
utilizzo non scaduta, in polietilene
ad alta densità con bardatura regolare
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
antisudore, fornito dal datore di lavo-
ratore durante le lavorazioni interfe-
renti. Sono compresi: l’uso per la
durata dei lavori; la verifica e la ma-
nutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presen-
za di lavorazioni interferenti previ-
ste dal piano di sicurezza e coordi -
namento.
|  |  | cad | 2 | 5.7 | 11.4 | 0 | 0
12 | 23:06 | Occhiali protettivi con mar-
chio di conformità per la saldatura
del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
e usati dall'operatore durante le lavo-
razioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la
l'uso per la durata dei lavori; la veri-
fica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
il periodo dell'utilizzo del dispositivo
in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
ti previste dal piano di sicurezza e
coordinamento
|  |  | cad | 2 | 25 | 50 | 0 | 0
13 | 23:06 | Maschera per protezione chi- | -
mica, a norma UNI EN 149FFP2,
da liquidare solidi e da polveri tossi-
che,fornita dal datore di lavoro ed
usata dall’operatore durante le lavo-
razioni indifferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la veri-
fica d'uso durante tutto il periodo del-
l'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
di lavorazioni interferenti previste
dal piano di Sicurezza e Coordinamento.
|  |  | cad | 2 | 2.6 | 5.2 | 0 | 0
14 | 23:06 | Guanti di protezione termica,
con resistenza ai tagli,alle abrasioni
ed agli strappi, rischi termici con
resistenza al calore da contatto,for-
nito dal datore di lavoro e usati dal-
l'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il pe-
riodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
previste dal piano di sicurezza e co-
ordinamento .
|  |  | cad | 2 | 3.6 | 7.2 | 0 | 0
15 | 23:06 | Tuta ad alta visibilità di vari
colori, con bande rifrangenti, com-
pleta di due tasche, due taschini, ta-
sca posteriore,porta metro e zip co-
perta,fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavo-
razioni interferenti
|  |  | cad | 2 | 34.1 | 68.2 | 0 | 0
16 | 23:06 | Giubotto ad alta visibilità di vari co-
lori, con bande rifrangenti, incotonecompleta
poliestere, completo di due tasche,
superiori con chiusura a bottoni ri-
coperti, con pulsini regolabili con
bottoni a pressione, fornito dal da-
tore di lavoro e usato dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti
|  |  | cad | 2 | 68.2 | 136.4 | 0 | 0
|  | Sommano gli oneri sicurezza |  |  |  | 528.72 |  | 82.6
RIEPILOGO
|  | A. lavori |  |  |  | 3369.34 |  | 1491.51
|  | B. oneri sicurezza |  |  |  | 528.72 |  | 82.6
|  | Totale |  |  |  | 3898.06 |  | 1574.11
DETERMINAZIONE IMPORTO a.b.a
dall'importa complessivo si deve
detrarre limporto degli oneri di si=
curezza e l'importo della manodopera
|  | a. Importo lavori |  |  |  | 3898.06
a detrarre
|  | a. Importo oneri sicurezza |  |  |  | 446.12
|  | b. importo manodopera |  |  |  | 1491.51
|  | c. manodopera o.s. |  |  |  | 82.6
|  | Sommano le detrazioni |  |  |  | 20 2 0 ,23
|  | lavori a b.a. |  |  |  | 1877.83
Somme a disposizione dell'amministrazione
|  | a. per IVA 10% |  |  | 389.81
|  | b. per imprevisti |  |  | 390
|  | c. per competenze tecniche |  |  | 1000
|  | Sommano |  |  |  | 1779.81
|  | Totale |  |  |  | 5677.87